## Sheet1
设备维修备品备件采购需求清单
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 接触器 | 正泰 | 380v/CJX2-0910 | 个 | 30 | 锅炉房线路等位置
2 | 中间继电器 | 正泰 | JZX-22F(D)/4Z【14脚3A】 | 个 | 100 | 电气线路备品备件
3 |  | 正泰 | JZX-22F(D)/2Z【8脚5A】 | 个 | 50 | 电气线路备品备件
4 | 热继电器 | 正泰 | NR2-25/Z 4-6A | 个 | 20 | 电气线路备品备件
5 | 热继电器 | 正泰 | NR2-25/Z 9-13A | 个 | 20 | 电气线路备品备件
6 | 小型接触器 | 正泰 | NCH8-20/20 | 个 | 20 | 电气线路备品备件
7 | 茗熔陶瓷保险丝管熔断器 | 正泰 | 6A | 个 | 20 | 电气线路备品备件
8 | 正泰小型D型断路器 | 正泰 | 16A | 个 | 50 | 电气线路备品备件
9 |  | 正泰 | 32A | 个 | 10 | 电气线路备品备件
10 |  | 正泰 | 50A | 个 | 10 | 电气线路备品备件
11 |  | 正泰 | 63A | 个 | 10 | 电气线路备品备件
12 | 空气开关 | 正泰 | 63A/3P | 个 | 5 | 电气线路备品备件
13 |  | 正泰 | 125A/3P | 个 | 5 | 电气线路备品备件
14 |  | 正泰 | 160A/3P | 个 | 5 | 电气线路备品备件
15 | 照明开关 | 联塑 | 双联/三联 | 个 | 20 | 电气线路备品备件
16 | 空调风阀控制器 | / | DF-A-I 型 220V-60S- 扭矩16Nm | 个 | 30 | 空调备品备件
17 | 空调电磁阀 | Johnson Controls | VLC2200GC-C | 个 | 10 | 空调备品备件
18 | 空调电动调节阀 | Johnson Controls | VLP1000l-24 | 个 | 2 | 空调备品备件
19 | 远传压力表 | 红旗 | 表径150mm 0-1.6MPa M20 | 个 | 2 | 水泵房备件
20 | 闭门器 | / | 不定位（门重45-85kg） | 个 | 10 | 公共区域过道门
21 | 三菱温控仪 | 三菱 |  | 个 | 5 | 空调备品备件，满足使用要求即可
22 | 日立中央空调温控仪 | 日立中央 |  | 个 | 5 | 空调备品备件，满足使用要求即可
23 | 约克温控仪 | 约克 |  | 个 | 10 | 空调备品备件，满足使用要求即可
24 | 嵌入式筒灯 | D&C | 功率：12W 色温：3000K 光束角：36° | 个 | 5 | 公区照明备品备件
25 |  | D&C | 功率：9W 色温：4000K 光束角：36° | 个 | 5 | 公区照明备品备件
26 |  | D&C | 功率：18W 色温：4000K 光束角：36° | 个 | 5 | 公区照明备品备件
27 |  | 百士瑞 | 功率：12W/色温：4000K/光束角：55° | 个 | 5 | 公区照明备品备件
28 |  | 百士瑞 | 功率：15W/色温：4000K/光束角：55° | 个 | 5 | 公区照明备品备件
29 |  | 百士瑞 | 功率：18W/色温：4000K/光束角：55° | 个 | 5 | 公区照明备品备件
30 | 明装筒灯 | 百士瑞 | 功率：10W 色温：3000K 光束角：36° | 个 | 5 | 公区照明备品备件
31 |  | 百士瑞 | 功率：10W 色温：4000K 光束角：55° | 个 | 5 | 公区照明备品备件
32 | 嵌入式射灯 | 百士瑞 | 方灯-卫生间/功率：12W 色温：3000K/光束角：36° | 个 | 5 | 公区照明备品备件
33 |  | 百士瑞 | 方灯/功率：7W 色温：3000K/光束角：36° | 个 | 5 | 公区照明备品备件
34 | 低压灯带 | D&C | DC24V/功率：12W 色温：4000K | 米 | 5 | 公区照明备品备件
35 |  | D&C | DC24V/功率：12W 色温：3000K | 米 | 5 | 公区照明备品备件
36 |  | / | 套管防水-DC24V 功率：12W 色温：3000K | 米 | 5 | 公区照明备品备件
37 | DC24V 驱动 | D&C | LED 恒压电源_LB060LS-024V_100W | 个 | 5 | 公区照明备品备件
38 |  | D&C | LED 恒压电源_LB0120LS-024V_200W | 个 | 5 | 公区照明备品备件
39 |  | D&C | LED 恒压电源_LB0150LS-024V_200W | 个 | 5 | 公区照明备品备件
40 |  | D&C | LED 恒压电源_LB0250LS-024V_300W | 个 | 5 | 公区照明备品备件
41 | 面板灯 | / | 4000k 1200*300 | 个 | 10 | 公区照明备品备件
42 | DALI 智能模块 | / | MC64-DALI.431 | 个 | 1 | 公区照明备品备件
43 | 逻辑控制模块 | / | MCLog.231 / .03J | 个 | 1 | 公区照明备品备件
44 | 系统电源模块 | / | MSP1200.431 | 个 | 1 | 公区照明备品备件
45 | 多功能面板 | / | Buspro-MPTL4/C.48 | 个 | 1 | 公区照明备品备件
46 | 蹲便器感应器 | KOLHER | 科勒 K-744T-2-CP | 个 | 5 | 卫生间维修
47 |  | American Standard | 美标：CCAS8006 | 个 | 5 | 卫生间维修
48 | 小便器感应器 | KOLHER | HD-01 | 个 | 10 | 卫生间维修
49 | 感应龙头 | KOLHER | 科勒 | 个 | 5 | 卫生间维修
50 | 烘手器 | / |  | 个 | 1 | 卫生间维修
51 | 面盆水龙头 | 九牧 | 单口 | 个 | 3 | 卫生间维修
52 | 科学教室门锁 | / |  | 把 | 3 | 公区维修备品备件
53 | 防撞护角 | / | T型-32只装-免贴背胶 | 袋 | 3 | 公区维修备品备件
54 |  | / | L型-30只装- | 袋 | 3 | 公区维修备品备件
55 | U形玻璃护角 | / | 2米/卡7mm | 根 | 10 | 公区维修备品备件
56 |  | / | 2米/卡12mm | 根 | 10 | 公区维修备品备件
57 | 便携式打气泵 | / | 【插电+锂电两用】4.0AH锂电池2电1充 | 个 | 1 | 、消防泵房、报警阀间
58 | 液压钳 | 沪工 | 液压钳240型 | 个 | 1 | 公区维修备品备件
59 | 皮带 | / | SPA760 | 根 | 4 | 消防、空调电机易损件
60 | 皮带 | / | SPA850 | 根 | 12 | 消防、空调电机易损件
61 | 皮带 | / | SPA957 | 根 | 4 | 消防、空调电机易损件
62 | 皮带 | / | SPA1032 | 根 | 6 | 消防、空调电机易损件
63 | 皮带 | / | SPA1082 | 根 | 12 | 消防、空调电机易损件
64 | 皮带 | / | SPA1107 | 根 | 6 | 消防、空调电机易损件
65 | 皮带 | / | SPA1157 | 根 | 4 | 消防、空调电机易损件
66 | 皮带 | / | SPA1182 | 根 | 4 | 消防、空调电机易损件
67 | 皮带 | / | SPA1282 | 根 | 4 | 消防、空调电机易损件
68 | 皮带 | / | SPA1357 | 根 | 4 | 消防、空调电机易损件
69 | 皮带 | / | SPA1382 | 根 | 6 | 消防、空调电机易损件
70 | 皮带 | / | SPA1532 | 根 | 6 | 消防、空调电机易损件
71 | 皮带 | / | SPA1607 | 根 | 4 | 消防、空调电机易损件
72 | 皮带 | / | SPA1657 | 根 | 8 | 消防、空调电机易损件
73 | 皮带 | / | SPA1682 | 根 | 4 | 消防、空调电机易损件
74 | 皮带 | / | SPB1320 | 根 | 24 | 消防、空调电机易损件
75 | 皮带 | / | SPB1400 | 根 | 42 | 消防、空调电机易损件
76 | 皮带 | / | SPB1750 | 根 | 4 | 消防、空调电机易损件
77 | 皮带 | / | SPB1800 | 根 | 16 | 消防、空调电机易损件
78 | 皮带 | / | SPB1850 | 根 | 4 | 消防、空调电机易损件
79 | 皮带 | / | SPB1900 | 根 | 10 | 消防、空调电机易损件
80 | 皮带 | / | SPB2020 | 根 | 6 | 消防、空调电机易损件
81 | 皮带 | / | SPB2030 | 根 | 4 | 消防、空调电机易损件
82 | 皮带 | / | SPB2280 | 根 | 54 | 消防、空调电机易损件
83 | 皮带 | / | SPZ875 | 根 | 4 | 消防、空调电机易损件
84 | 皮带 | / | SPZ937 | 根 | 4 | 消防、空调电机易损件
85 | 皮带 | / | SPZ962 | 根 | 8 | 消防、空调电机易损件
86 | 皮带 | / | SPZ987 | 根 | 4 | 消防、空调电机易损件
87 | 皮带 | / | SPZ1012 | 根 | 4 | 消防、空调电机易损件
88 | 皮带 | / | SPZ1060 | 根 | 12 | 消防、空调电机易损件
89 | 皮带 | / | SPB2820 | 根 | 36 | 消防、空调电机易损件